## Sheet1
江苏康宏新材料有限公司 2026年上半年 自行环境监测公开信息表（取到监测报告一周内公开）
序号 | 监测对象 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 监测单位
1 | 水 | 化学需氧量 | 2026.06.17 | 28 | 100mg/L | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 悬浮物 | 2026.06.17 | 49 | 70mg/L | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
2 | 废气监测（天然气锅炉） | 氮氧化物排放浓度 | 2026.06.17 | 28 | ≤50mg/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
| 废气监测（生产废气） | 非甲烷总烃排放浓度 | 2026.06.17 | 1.23 | ≤60mg/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 颗粒物排放浓度 | 2026.06.17 | 4.7 | ≤20mg/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
| 废气监测（仓库废气） | 非甲烷总烃排放浓度 | 2026.06.17 | 1.26 | ≤60mg/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 臭气浓度 | 2026.06.17 | 914 | ≤2000无量纲 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
| 废气监测（无组织） | 非甲烷总烃排放浓度 | 2026.06.17 | 0.59、0.80、0.83、0.78、0.97 | ≤4mg/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 颗粒物排放浓度 | 2026.06.17 | 241、342、385、384 | ≤500ug/m3 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 臭气浓度 | 2026.06.17 | 11、17、17、17 | ≤20无量纲 | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
3 | 噪声监测 | 厂界环境噪声（昼间） | 2026.06.17 | 57、59、56、58 | ≤65dB(A) | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
|  | 厂界环境噪声（夜间） | 2026.06.17 | 48、49、48、49 | ≤55dB(A) | 是 | 苏州华实环境技术有限公司
4 | 地下水 | PH值 | 2026.05.29 | 7.2、7.3 | / | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 色度 | 2026.05.29 | 10、10 | 度 | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 肉眼可见物 | 2026.05.29 | 无、无 | / | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 总硬度 | 2026.05.29 | 288、420 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 浑浊度 | 2026.05.29 | 9.3、9.8 | NTU | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 臭和味 | 2026.05.29 | 无、无 | / | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 溶解性固体总量 | 2026.05.29 | 513、935 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 耗氧量 | 2026.05.29 | 8.8、2.9 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 铁 | 2026.05.29 | 0.65、0.01 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 锰 | 2026.05.29 | 0.859、0.715 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 铜 | 2026.05.29 | 0.20、1.32 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 锌 | 2026.05.29 | 0.004、0.004 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 铝 | 2026.05.29 | 0.025、0.056 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 钠 | 2026.05.29 | 19.5、82.5 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 汞 | 2026.05.29 | 0.04、0.04 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 砷 | 2026.05.29 | 5.76、0.58 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 硒 | 2026.05.29 | 0.41、1.61 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 镉 | 2026.05.29 | 0.05、0.05 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 六价铬 | 2026.05.29 | 0.004、0.004 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 铅 | 2026.05.29 | 0.51、0.20 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 镍 | 2026.05.29 | 0.92、1.08 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 钴 | 2026.05.29 | 1.03、0.58 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 铬 | 2026.05.29 | 0.11、0.11 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 硫酸盐 | 2026.05.29 | 9、247 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 氯化物 | 2026.05.29 | 10、41 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 氨氮 | 2026.05.29 | 0.460、0.260 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 硫化物 | 2026.05.29 | 0.016、0.003 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 亚硝酸盐 | 2026.05.29 | 0.003、0.003 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 硝酸盐 | 2026.05.29 | 0.14、0.14 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 氰化物 | 2026.05.29 | 0.002、0.002 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 氟化物 | 2026.05.29 | 1.37、0.84 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 碘化物 | 2026.05.29 | 0.020、0.061 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 阴离子表面活性剂 | 2026.05.29 | 0.05、0.05 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
4 | 地下水 | 四氯化碳 | 2026.05.29 | 1.5、1.5 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 苯 | 2026.05.29 | 1.4、1.4 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 甲苯 | 2026.05.29 | 1.4、1.4 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 氯仿 | 2026.05.29 | 1.4、1.4 | ug/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司
|  | 挥发性酚类 | 2026.05.29 | 0.0005、0.0006 | mg/L | 是 | 溧阳市天益环境科技有限公司